## Slide 1
Chart: 
| 22.096000000000007 | 23.476235294117654 | 24.8564705882353 | 26.236705882352947 | 27.616941176470593 | 28.99717647058824 | 30.37741176470589 | 31.757647058823537 | 33.137882352941183 | 34.51811764705883 | 35.898352941176476 | 37.278588235294123
 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 41 | 119 | 87 | 32 | 4
Bin | Frequency
22.1 | 1
23.5 | 0
24.9 | 2
26.2 | 1
27.6 | 1
29.0 | 1
30.4 | 9
31.8 | 41
33.1 | 119
34.5 | 87
35.9 | 32
37.3 | 4
38.7 | 0
40.0 | 0
41.4 | 0
42.8 | 0
44.2 | 0
More | 1
GIF measurements of RS signal of 298 LICs
1 - 0.8 pA
1 - 45.6 pA
N of LIC
Signal, pA

## Slide 2
Chart: 
| 0.10028530728448008 | 0.21106792564126625 | 0.32185054399805241 | 0.43263316235483862 | 0.54341578071162477 | 0.65419839906841093 | 0.76498101742519709 | 0.87576363578198324 | 0.9865462541387694 | 1.0973288724955557
 | 1 | 249 | 35 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1
GIF measurements: stdev of RS signal of 299 LICs
Bin | Frequency
0.1 | 1
0.2 | 249
0.3 | 35
0.4 | 3
0.5 | 3
0.7 | 7
0.8 | 0
0.9 | 0
1.0 | 0
1.1 | 1
1.2 | 0
1.3 | 0
1.4 | 0
1.5 | 0
1.7 | 0
1.8 | 0
1.9 | 0
More | 1