## Source_test
|  |  |  | CNGS ionisation chamber | [7 empty] | 2006-03-16 | 2006-03-16 |  |  | CNGS ionisation chamber
Beam Loss in Vertical position |  |  |  |  | HV = 1500V |  | Table pos 1400 mm | [5 empty] | Beam Loss in Vertical position |  |  | HV = 1500V |  | Table pos 1400 mm
Source Csi137 97,8GBq |  |  |  |  | dose 4.7mSv/h | [7 empty] | Source Csi137 97,8GBq |  |  | dose 4.7mSv/h |  | (longitudinal)
[15 empty] | pA |  |  |  | pA
[13 empty] | BL 14 pos longitudinal |  | 26.5 |  | SPS BL horizontal |  | 43
N. IC |  | Before pinch-off |  |  | After pinch-off |  |  | With source |  | Mean |  |  | BL 14 pos horiz. |  | 55.1
|  | min | max |  | min | max | offset | off+sig | Signal | Signal | [6 empty] | BL 22
|  | pA | pA |  | pA | pA | pA | pA | pA | pA |  |  | HV scan |  |  |  |  | Position | pA
[13 empty] | 100 |  | 55
1 |  | 0.4 | 0.5 |  | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 54.2 | 54 |  | 1 | 2006-03-14 | 300 |  | 55.1 |  | Vert. 157 | 137 | 54.1
2 |  | 6 | 8 |  | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 54.6 | 54.2 |  | 0.99631 |  | 900 |  | 55.1 |  | Vert. 160 | 140 | 51.3
3 |  | 0.4 | 0.5 |  | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 54.1 | 54 |  | 1 |  | 1500 |  | 55.1 |  | Vert. 163 | 143 | 48.8
4 |  | 0.3 | 0.4 |  | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 54.6 | 54.3 |  | 0.99448 |  | 2100 |  | 56.1
5 |  | 0.3 | 0.4 |  | 0.8 | 1 | -0.8 | 53.2 | 54 |  | 1 | [5 empty] | Hor. 137 | 157 | 51.4
6 |  | 0.4 | 0.5 |  | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 54.7 | 54.2 |  | 0.99631 | [5 empty] | Hor. 140 | 160 | 51.3
7 |  | 0.4 | 0.5 |  | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 54.5 | 54.2 |  | 0.99631 |  | BL 20 14/3/2006 |  | 54.3 |  | Hor. 143 | 163 | 51.5
8 |  | 0.6 | 0.8 | [8 empty] | Free nut opened | BL 20 23/3/2006 |  | 54.4
9 |  | 1 | 2 |  | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 54.5 | 54.3 |  | 0.99448
10 |  | 0.2 | 0.4 |  | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 54.6 | 54.4 | 54.1778 | 0.99265
[13 empty] | Source | 0.0047 | Sv/h |  | Calibration | 5.311e-11 | C | 4.068e-05 | C/Sv
11 |  | 0.1 | 0.2 |  | 0.3 | 0.6 | 0 | 54 | 54 |  | 1 | 2006-03-14 |  | 1.3056e-06 | Sv/s |  |  | 1.3056e-06 | Sv/s
12 |  | 0.3 | 0.4 |  | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 55.6 | 54.5 |  | 0.99083
13 |  | 0.1 | 0.2 |  | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 54.2 | 54 |  | 1
14 |  | 0.5 | 0.6 |  | 0.1 | 0.5 | -1.9 | 52.6 | 54.5 |  | 0.99083
15 |  | 0.5 | 0.6 |  | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 54.6 | 54.3 |  | 0.99448
16 |  | 0.4 | 0.5 |  | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 54.3 | 54.2 |  | 0.99631
17 |  | 0.7 | 0.9 |  | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 54.8 | 54.5 |  | 0.99083
18 |  | 0.6 | 0.8 |  | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 54.3 | 54.2 |  | 0.99631
19 |  | 0.3 | 0.5 |  | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 54.5 | 54.4 |  | 0.99265
20 |  | 0.7 | 0.9 |  | 0.2 | 0.3 | -0.3 | 54 | 54.3 | 54.29 | 0.99448 | Free nut but OK
20 | [6 empty] | 0.3 | 54.7 | 54.4 |  | 0.99265 | 2004-03-23
21 |  | 1.3 | 1.7 |  | 0.3 | 0.4 | 0 | 51.2 | 51.2 |  | 1.0547 | 2004-03-23
22 |  | 1.4 | 1.9 |  | 0.3 | 0.4 | 0 | 51.2 | 51.2 |  | 1.0547
23 |  | 0 | 0.2 |  | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 51.3 | 51.2 |  | 1.0547
24 |  | -0.1 | 0.1 |  | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 51.8 | 51.7 |  | 1.0445
25 |  | 0.1 | 0.2 |  | 0.2 | 0.3 | -0.1 | 51 | 51.1 |  | 1.0568
26 |  | -0.1 | -0.2 |  | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 51.2 | 51.1 |  | 1.0568
27 |  | -0.2 | -0.7 |  | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 52 | 51.9 |  | 1.0405
28 |  | -0.3 | -0.8 |  | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 51.7 | 51.6 |  | 1.0465
29 |  | -1.1 | -1.4 |  | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 51.5 | 51.4 |  | 1.0506
30 |  | -1.3 | -1.5 |  | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 52.1 | 52 | 51.44 | 1.0385
31 |  | -0.6 | -0.8 |  | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 52.1 | 52 |  | 1.0385 | 2004-03-23
32 |  | -0.1 | -0.3 |  | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 52 | 51.9 |  | 1.0405
33 |  | 0 | 0.2 |  | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 52.9 | 52.8 |  | 1.0227
34 |  | -0.4 | -0.6 |  | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 51.9 | 51.8 |  | 1.0425
35 |  | 0.1 | 0.3 |  | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 52.5 | 52.4 |  | 1.0305
36 |  | 0 | -0.3 |  | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 53.1 | 52.9 |  | 1.0208 | bit of ceramic ??
37 |  | -1 | -2 |  | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 52.5 | 52.4 |  | 1.0305
38 |  | 0.4 | 0.5 |  | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 53.2 | 53.1 |  | 1.0169
39 |  | 0 | -0.2 |  | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 52.8 | 52.7 | 52.4444 | 1.0247
40
[9 empty] | 54.5 |  |  | Max
[9 empty] | 51.1 |  |  | Min
[9 empty] | 53.1103 |  |  | Mean
[9 empty] | 3.4 |  |  | Max-Min
[9 empty] | 6.4018 |  |  | %
Bin
1 | 54 | Bin | Frequency |  | 51 | 51 | 51 |  | Bin | Frequency |  | Bin | Frequency |  | Bin | Frequency |  | Bin | Frequency
2 | 54.2 | 51 | 0 |  | 51.5 | 52 | 51.2 |  | 51 | 0 |  | 51 | 0 |  | 51 | 0 |  | 51 | 0
3 | 54 | 51.5 | 6 |  | 52 | 53 | 51.4 |  | 51.2 | 5 |  | 51.2 | 0 |  | 51.2 | 5 |  | 51.2 | 0
4 | 54.3 | 52 | 7 |  | 52.5 | 54 | 51.6 |  | 51.4 | 1 |  | 51.4 | 0 |  | 51.4 | 1 |  | 51.4 | 0
5 | 54 | 52.5 | 2 |  | 53 | 55 | 51.8 |  | 51.6 | 1 |  | 51.6 | 0 |  | 51.6 | 1 |  | 51.6 | 0
6 | 54.2 | 53 | 3 |  | 53.5 | 56 | 52 |  | 51.8 | 2 |  | 51.8 | 0 |  | 51.8 | 1 |  | 51.8 | 1
7 | 54.2 | 53.5 | 1 |  | 54 | 57 | 52.2 |  | 52 | 4 |  | 52 | 0 |  | 52 | 2 |  | 52 | 2
8 |  | 54 | 5 |  | 54.5 | 58 | 52.4 |  | 52.2 | 0 |  | 52.2 | 0 |  | 52.2 | 0 |  | 52.2 | 0
9 | 54.3 | 54.5 | 14 |  | 55 | 59 | 52.6 |  | 52.4 | 2 |  | 52.4 | 0 |  | 52.4 | 0 |  | 52.4 | 2
10 | 54.4 | 55 | 0 |  | 55.5 | 60 | 52.8 |  | 52.6 | 0 |  | 52.6 | 0 |  | 52.6 | 0 |  | 52.6 | 0
11 | 54 | More | 0 |  | 56 | 61 | 53 |  | 52.8 | 2 |  | 52.8 | 0 |  | 52.8 | 0 |  | 52.8 | 2
12 | 54.5 |  |  |  | 56.5 | 62 | 53.2 |  | 53 | 1 |  | 53 | 0 |  | 53 | 0 |  | 53 | 1
13 | 54 |  |  |  | 57 | 63 | 53.4 |  | 53.2 | 1 |  | 53.2 | 0 |  | 53.2 | 0 |  | 53.2 | 1
14 | 54.5 |  |  |  | 57.5 | 64 | 53.6 |  | 53.4 | 0 |  | 53.4 | 0 |  | 53.4 | 0 |  | 53.4 | 0
15 | 54.3 |  |  |  | 58 | 65 | 53.8 |  | 53.6 | 0 |  | 53.6 | 0 |  | 53.6 | 0 |  | 53.6 | 0
16 | 54.2 |  |  |  | 58.5 | 66 | 54 |  | 53.8 | 0 |  | 53.8 | 0 |  | 53.8 | 0 |  | 53.8 | 0
17 | 54.5 |  |  |  | 59 | 67 | 54.2 |  | 54 | 5 |  | 54 | 5 |  | 54 | 0 |  | 54 | 0
18 | 54.2 |  |  |  |  | 68 | 54.4 |  | 54.2 | 5 |  | 54.2 | 5 |  | 54.2 | 0 |  | 54.2 | 0
19 | 54.4 |  |  |  |  | 69 | 54.6 |  | 54.4 | 6 |  | 54.4 | 6 |  | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 0
20 | 54.3 |  |  |  |  | 70 | 54.8 |  | 54.6 | 3 |  | 54.6 | 3 |  | 54.6 | 0 |  | 54.6 | 0
21 | 51.2 |  |  |  |  | 71 | 55 |  | 54.8 | 0 |  | 54.8 | 0 |  | 54.8 | 0 |  | 54.8 | 0
22 | 51.2 |  |  |  |  | 72 |  |  | 55 | 0 |  | 55 | 0 |  | 55 | 0 |  | 55 | 0
23 | 51.2 | [7 empty] | More | 0 |  | More | 0 |  | More | 0 |  | More | 0
24 | 51.7
25 | 51.1
26 | 51.1
27 | 51.9
28 | 51.6
29 | 51.4
30 | 52
31 | 52
32 | 51.9
33 | 52.8
34 | 51.8
35 | 52.4
36 | 52.9
37 | 52.4
38 | 53.1
39 | 52.7